|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عنوان دستورالعمل(Instruction):گندزدایي ابزارهای جراحي باقابلیت استفاده مجدد | | | | | | |
| کد دستورالعمل: ICU – IN – 20/04 | | | دامنه دستورالعمل :اتاق عمل - CSR | | | تعداد صفحه:1 |
| شماره ویرایش: 04 | | | تاریخ بازنگری:1401.3.10 | | | |
| گامهای دقیق انجام کار : ( به ترتیب اجرای آن با مشخص کردن مسئول انجام )  وسایل پزشکی مانند تیغه لارنگوسکوپ ، اورولوژی، جراحی ، لاپاراسکوپی ، آندوسکوپی و...که قابلیت استفاده مجدد دارند و مطابق با دستورالعمل ذیل ضدعفونی شوند.   * ابزارهای استفاده شده توسط اسکراب پس از شمارش جمع آوری گردد. * ابزارها به منطقه کثیف توسط پرسنل مسئول جهت شستشو منتقل گردند. * ابزارها توسط پرسنل مسئول با آب سرد شسته و آب کشی شوند. * صحت عملکرد محلولهای های لول قبل از استفاده توسط سرپرستار / جانشین سرپرستار با سوآپینگ سنجیده وثبت شود. * کاربر وسایل را به مدت 15-20 دقیقه در محلول های لول غوطه ور سازد . * کاربر پس از خروج وسایل از محلول های های لول ، آن را کاملا آبکشی وخشک نماید. * کاربر پس از خشک نمودن وسایل را در جایگاه مخصوص خود با ثبت تاریخ ضدعفونی ، شیفت و نام کاربر در اتاق استریل قرار دهد. | | | | | | |
| منابع،امکانات و کارکنان مرتبط:   * تجربیات بیمارستان * کارکنان واحد استریلیزاسیون | | | | | | |
| منابع/مراجع:   * کتاب نظام مراقبت عفونت بیمارستانی – وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی – 1386 * دستورالعمل اتوکلاو رومیزی – اداره کل تجهیزات وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی – زمستان 1386 * پیشگیری وکنترل عفونت های بیمارستانی تالیف : دکتر حسین اصل سلیمانی ، دکتر شیرین افهمی | | | | | | |
| تهیه کنندگان: | | | | | | |
| نام و نام خانوادگی: | | سمت: | | امضا | | |
| دکتر مختاری | | فوق تخصص ارولوژی | | C:\Users\office\Desktop\امضا-رازی\دکتر مختاری.jpg | | |
| دکتر همتی | | فوق تخصص عروق | | C:\Users\office\Desktop\امضا-رازی\دکتر همتی.jpg | | |
| دکتر محفوظی | | متخصص عفونی | | **C:\Users\office\Desktop\لیست امضا\دکتر محفوظی.jpg** | | |
| خانم پورخانی | | کارشناس کنترل عفونت | | C:\Users\office\Desktop\امضا-رازی\سولماز پورخانی.jpg | | |
| آقای قاری زاده | | سرپرستار اتاق عمل ارولوژی | | V:\خانم مجید زاده\خانم پورخانی\لیست امضا\قاریزاده.jpg | | |
| خانم نجف زاده | | سرپرستار اتاق عمل توراکس | | V:\خانم مجید زاده\خانم پورخانی\لیست امضا\نجف زاده.jpg | | |
| خانم فرخواه | | جانشین سرپرستار اتاق عمل ارولوژی | | C:\Users\office\Desktop\اسکن امضا اتاق عمل 2\فرخواه.JPG | | |
| خانم عربانی | | جانشین سرپرستار اتاق عمل توراکس | | C:\Users\office\Desktop\لیست امضا اتاق عمل ارولوژی\عربانی.jpeg | | |
| خانم اکبرزاده | | مسئول csr اتاق عمل ارولوژی | | C:\Users\office\Desktop\لیست امضا اتاق عمل ارولوژی\اکبرزاده.jpeg | | |
| تایید کننده | | | | | | |
| نام و نام خانوادگی: | سمت: | | | | امضا | |
| صدیقه عبداللهی | مدیر خدمات پرستاری | | | | C:\Users\office\Desktop\لیست امضا\عبدالهی.jpg | |
| تصویب کننده | | | | | | |
| نام و نام خانوادگی: | سمت: | | | | امضا | |
| دکتر توفیق یعقوبی | ریاست بیمارستان | | | |  | |